## REM WHF Analysis
Lighting Savings Impacts on Heating and Cooling in Illinois
From REMRate Modeling for New Home built to IECC Code in Chicago, IL (unless otherwise noted)
|  | Loads (MMBtu) |  |  | Consumption (MMBtu)
| % CFLs: | 0% | 50% | 100% | 0% | 50% | 100% | 10%
Baseline Scenario
Htg |  | 81 | 82.1 | 83.3 | 104.3 | 105.7 | 107 | 104.6
Clg |  | 11.8 | 11.1 | 10.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 3.3
Ltg/Appl |  | 28.1 | 25.7 | 23.4 | 28.1 | 25.7 | 23.4 | 27.6
Htg factor |  |  | 45.83% | 48.94% |  | 58.33% | 57.45% | 60%
Clg factor |  |  | -29.17% | -27.66% |  | -8.333% | -8.511% | 0%
no ceiling insulation (vs. R-38)
|  | 117.6 | 118.9 | 120.2
|  | 11.9 | 11.3 | 10.6 |  | Average Heating Factor | 49.23%
|  | 28.1 | 25.7 | 23.4 |  | Average Cooling Factor | -27.13%
Htg factor |  |  | 54.17% | 55.32%
Clg factor |  |  | -25% | -27.66%
double vinyl windows (vs. U-0.35)
|  | 83.3 | 84.4 | 85.5
|  | 18.1 | 17.5 | 17.3
|  | 28.1 | 25.7 | 23.4
Htg factor |  |  | 45.83% | 46.81%
Clg factor |  |  | -25% | -17.02%
15 ACH50 (vs. visually inspected to code)
|  | 118.8 | 120.1 | 121.5
|  | 9.9 | 9.2 | 8.5
|  | 28.1 | 25.7 | 23.4
Htg factor |  |  | 54.17% | 57.45%
Clg factor |  |  | -29.17% | -29.79%
Springfield location
|  | 69 | 70 | 71
|  | 18 | 17.2 | 16.8
|  | 28.2 | 25.8 | 23.4
Htg factor |  |  | 41.67% | 41.67%
Clg factor |  |  | -33.33% | -25%
Rockford location
|  | 85.2 | 86.4 | 87.5
|  | 11.6 | 10.8 | 10.5
|  | 28.1 | 25.7 | 23.4
Htg factor |  |  | 50% | 48.94%
Clg factor |  |  | -33.33% | -23.4%