## Table 2 - Measure Cost
NRR-DR Project Number | Measure Cost | Washer Capacity | Total Installed Cost
Units: | $ | [lbs-capacity] | [$/lbs-capacity]
PG&E #1 | 14171.42 | 190 | 74.59
PG&E #2 | 15140 | 147 | 102.99
PG&E #3 | 14158.8 | 170 | 83.29
PG&E #4 | 23165.24 | 325 | 71.28
PG&E #5 | 13000 | 115 | 113.04
PG&E #6 | 12000 | 100 | 120
PG&E #7 | 25136 | 625 | 40.22
PG&E #8 | 12138 | 280 | 43.35
PG&E #9 | 15000 | 180 | 83.33
PG&E #10 | 39141.36 | 1040 | 37.64
PG&E #11 | 14000 | 190 | 73.68
PG&E #12 | 14635.86 | 220 | 66.53
PG&E #13 | 14165.24 | 200 | 70.83
PG&E #14 | 28235 | 305 | 92.57
PG&E #15 | 15669 | 250 | $62.68
Nicor #1 | 14024 | 160 | 87.65
Nicor #2 | 14950 | 110 | 135.91
Nicor #3 | 14024 | 165 | 84.99
Nicor #4 | 15500 | 170 | 91.18
Nicor #5 | 13500 | 200 | 67.5
Nicor ETP #1 | 11250 | 200 | 56.25
Mean |  | 254.381 | 79.84

## Table 3 - Washer Utilization
NRR-DR Project Number | Washer Capacity | Washer Use Rate |  |  | Washer Utilization Factor
Units: | [lbs/Cycle] | [Cycles/day] | [Cycles/year] | [lbs/year – capacity] | [lbs/lb-capacity]
Source: | DATA | DATA | Calculation | Calculation | Calculation
PG&E #3 | 170 | 7 | 2373 | 403325 | 2373
PG&E #4 | 325 | 12 | 4380 | 1423500 | 4380
PG&E #5 | 115 | 11 | 4015 | 461725 | 4015
PG&E #6 | 100 | 8 | 2920 | 292000 | 2920
PG&E #7 | 625 | 8 | 2920 | 1825000 | 2920
PG&E #8 | 280 | 21 | 7665 | 2146000 | 7665
PG&E #9 | 180 | 30 | 10950 | 1971000 | 10950
PG&E #10 | 1040 | 8 | 2920 | 3036800 | 2920
PG&E #11 | 190 | 13 | 4745 | 901550 | 4745
PG&E #12 | 220 | 13 | 4745 | 1043900 | 4745
PG&E #13 | 200 | 9 | 3103 | 620500 | 3103
PG&E #14 | 305 | 35 | 12775 | 3896375 | 12775
PG&E #15 | 250 | 17 | 6205 | 1551250 | 6205
Nicor #1 | 160 | 12 | 4380 | 700800 | 4380
Nicor #2 | 110 | 7 | 2555 | 281050 | 2555
Nicor #3 | 165 | 8 | 2920 | 481800 | 2920
Nicor #4 | 170 | 15 | 5475 | 930750 | 5475
Nicor #5 | 200 | 5 | 2341 | 468295 | 2341
Nicor ETP #1 | 200 | 5 | 1853 | 370600 | 1853
Mean | 254.38 | 12.84 | 4696.87 | 1200327 | 4697 | 4696.8421
4015
| 200 |  |  | 916150

## Table 4 - Hot Water Use Factor
NRR-DR Project Number | Washer Use Rate | Annual Hot Water | Hot Water Use Factor
Units: | [lbs/year – capacity] | [Gal/year] | [Gal/lb]
Source: | Calculation | DATA | Calculated
PG&E #3 | 403325 | 723138 | 1.79
PG&E #4 | 1423500 | 1482816 | 1.04
PG&E #5 | 461725 | 88878 | 0.19
PG&E #6 | 292000 | 513920 | 1.76
PG&E #7 | 1825000 | 2539670 | 1.39
PG&E #8 | 2146000 | 2090246 | 0.97
PG&E #9 | 1971000 | 2837145 | 1.44
PG&E #10 | 3036800 | 4010182 | 1.32
PG&E #11 | 901550 | 1894350 | 2.1
PG&E #12 | 1043900 | 1414011 | 1.35
Nicor #1 | 700800 | 719481 | 1.03
Nicor #2 | 281050 | 176359 | 0.63
Nicor #3 | 481800 | 425152 | 0.88
Nicor #4 | 930750 | 1433905 | 1.54
Nicor #5 | 468295 | 363563 | 0.78
Nicor ETP #1 | 370600 | 327332 | 0.88
Mean | 1046131 | 1315009 | 1.19

## Table 5 - Hot Water Reduction
NRR-DR Project Number | Annual Hot Water (Base Case) | Annual Hot Water (Ozone) | Hot Water Savings | % Reduction
Units: | [Gal/] | [Gal/] | [Gal] | [%]
Source: | DATA | DATA | Calculated | Calculated
PG&E #1 | 1456387 | 127020 | 1329367 | 91%
PG&E #2 | 469025 | 39563 | 429462 | 92%
PG&E #3 | 723138 | - | 723138 | 100%
PG&E #4 | 1482816 | - | 1482816 | 100%
PG&E #5 | 88878 | 69259 | 19619 | 22%
PG&E #6 | 513920 | 90520 | 423400 | 82%
PG&E #7 | 2539670 | 317915 | 2221755 | 87%
PG&E #8 | 2090246 | - | 2090246 | 100%
PG&E #9 | 2837145 | 1248300 | 1588845 | 56%
PG&E #10 | 4010182 | - | 4010182 | 100%
PG&E #11 | 1894350 | - | 1894350 | 100%
PG&E #12 | 1414011 | - | 14010182 | 100%
Nicor #1 | 719481 | 293898 | 425583 | 59%
Nicor #2 | 176359 | 70025 | 106334 | 60%
Nicor #3 | 425152 | 234476 | 190676 | 45%
Nicor #4 | 1433905 | 303430 | 1130475 | 79%
Nicor #5 | 363563 | 53375 | 310188 | 85%
Nicor ETP #1 | 327332 | 27680 | 299652 | 92%
Mean | 1275864 | 239622 | 1815904 | 81%

## Table 6 Water Usage Factors
NRR-DR Project Number | Washer Use Rate | Annual Water (Base Case) | Annual Water (Ozone) | Annual Water Savings | % Reduction | Water Usage Factor
Units: | [lbs/ year] | [Gal/] | [Gal/] | [Gal] | [%] | Gal/lb
Source: | Table 3 | DATA | DATA | CALC | CALC | CALC
PG&E #3 | 403325 | 979368 | 680433 | 298935 | 31% | 2.43
PG&E #4 | 1423500 | 2844328 | 1650720 | 1193608 | 42% | 2 | 0.41964
PG&E #5 | 461725 | 387265 | 343100 | 44165 | 11% | 0.84
PG&E #6 | 292000 | 770880 | 513920 | 256960 | 33% | 2.64
PG&E #7 | 1825000 | 3295950 | 2746260 | 549690 | 17% | 1.81
PG&E #8 | 2146000 | 4332258 | 3200904 | 1131354 | 26% | 2.02 | 0.73885
PG&E #9 | 1971000 | 4866180 | 3602550 | 1263630 | 26% | 2.47
PG&E #10 | 3036800 | 7849544 | 5202856 | 2646688 | 34% | 2.58
Nicor ETP #1 | 370600 | 560773 | 522234 | 38539 | 7% | 1.51
Mean | 1,325,550 | 2876283 | 2051442 | 824841 | 25% | 2.03