## Sheet1
HP | CFM Reduction
3 | 1200
6 | 3471
7 | 2791
15 | 6223
CFM/HP = 430
HP | kWH
3 | 9910
6 | 26806
7 | 35610
15 | 76285
kWH/HP = 4966
HP | kW
3 | 1.8
6 | 5.4
7 | 6.8
15 | 8.7
kW/HP = 0.68
HP | Incremental Cost
3 | 8000
6 | 12000
7 | 16000
15 | 15000